Anexa 17

# RAPORT VERIFICARE LUCRARE

Executie lucrari necesare “ Înfiintare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Simnicu de Sus, satele apărţinatoare Albești, Dudovicești, Romănești, Izvor, Leșile, Cornetu, Milești şi Dutulești, județul Dolj”,

EXECUTANT:	____________________________________

CONTRACT NR:

| CRITERII EVALUATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. CRITERII TEHNICE |  |  |  |
| A 1. CALITATE EXECUTIE | DA | NU | Nu este cazul |
| A 1.1 Materiale si echipamente / respectare tehnologie |  |  |  |
| A 1.1.1 Criterii tehnice importanta majora |  |  |  |
| Materiale in conformitate cu cerintele normelor tehnice in vigoare si in corelare cu specificatiile tehnice Megaconstruct |  |  |  |
| Depozitare corespunzatoare materiale si utilaje si asigurare extremitati conducte |  |  |  |
| Revizii obligatorii ale aparatelor utilizate si a utilajelor (utilaje independente si de constructie) |  |  |  |
| Respectarea in executie a proiectului tehnic avizat |  |  |  |
| Respectare tehnologii de montaj (sapatura si sprijinit de maluri la adancimi > 1,5 m si scari de acces; instalare, sudura, marcare |  |  |  |
| Dispozitive speciale pt. PE si OL ( raschete; intinzator de conducte; fixare teu) |  |  |  |
| Pozitionare CD si BR (utilizare aliniatoare) |  |  |  |
| Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat |  |  |  |
| Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate in perioada de garantie a lucrarii |  |  |  |
| A 1.1.2 Criterii tehnice importanta medie |  |  |  |
| Butelii de oxigen si acetilena cu verificari in termen |  |  |  |
| Dotare pt. lucru in conditii de intemperii (corturi, aeroterme) |  |  |  |
| Tehnologii de sudura agrementate (OL si PE) - instructiuni de utilizare utilaje agrementate de producator (incluse in CT) |  |  |  |
| Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate dupa perioada de garantie a lucrarii |  |  |  |
| A 2 Personal calificat (cel ce executa lucrarea) |  |  |  |
| A 2.1 Criterii importanta majora |  |  |  |
| Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat pe firma la care lucreaza) |  |  |  |
| A 2.2 Criterii importanta medie |  |  |  |
| Personal desemnat pt. urmarirea lucrarilor (sef santier) cu cel putin 5 ani experienta si autorizat tip EGD |  |  |  |
| Personal cu legitimatie de serviciu valabila |  |  |  |
| B. RESPONSABILITATI SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA |  |  |  |
| B 1. SECURITATE LUCRARE | DA | NU | Nu este cazul |
| Existenta panou de identificare lucrare |  |  |  |
| Panouri semnalizare-drum in lucru, drum ingust, ocolire dreapta- stanga; panouri delimitare santier- imprejmuire cu panouri pe toata lungimea perimetruluil banda avertizoare; lampi de avertizare pe timp |  |  |  |
| B 2. SECURITATE EXECUTANTI |  |  |  |
| Echipament individual de protectie (protectie ochi, maini, corp; incaltaminte de protectie cu bombeu; vesta reflectorizanta si avertizoare; casca protectie; protectie intemperii) |  |  |  |
| Materiale de prim ajutor (trusa prim ajutor in santier; extinctor in santier- in termen de valabilitate; persoana responsabila/ instruita pt. acordare prim ajutor in santier) |  |  |  |
| Carucioare de transport butelii oxigen si acetilena |  |  |  |
| Depozitare substante chimice periculoase si echipamente pentru transport substante chimice periculoase |  |  |  |
| C. AVARII PROVOCATE ASUPRA SD | DA | NU | Nu este cazul |
| Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrari executate pentru terti |  |  |  |
| Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrari contractate/comandate de Megaconstruct |  |  |  |
| D. DOCUMENTATIE |  |  |  |
| D 1. RELATIA CU AUTORITATILE LOCALE (Acces Gaz) | DA | NU | Nu este cazul |
| CU depus conform termenelor contractuale |  |  |  |
| Avize depuse conform termenelor contractuale |  |  |  |
| AC depusa conform termenelor contractuale |  |  |  |
| AS depus conform termenelor contractuale |  |  |  |
| Solicitare incepere lucrare depusa conform termenelor contractuale |  |  |  |

| Respectare termen finalizare lucrari (OL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raportare eronata/intarziata |  |  |  |  |  |
| D 2. PROIECTARE LUCRARE |  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| Documentatia depusa spre avizare tehnica a fost admisa (fara o respingere prealabila) |  |  |  |  |  |
| Intocmire in termen a Dispozitiilor de Santier / modificari solutii (max. 5 zile lucratoare) |  |  |  |  |  |
| D 3. EXECUTIE SI RECEPTIA TEHNICA |  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| Lucrarea supusa receptiei tehnice a fost acceptata |  |  |  |  |  |
| Documentatie completa in vederea intocmirii Cartii Constructiei |  |  |  |  |  |
| Respectare grafic executie pentru extinderi > 1000 m |  |  |  |  |  |
| Prezentare periodica a Situatiei de Lucrari |  |  |  |  |  |
| E. RESPONSABILITATI DE MEDIU |  | DA | NU | Nu este cazul |  |
| Refacere corespunzatoare suprafete afectate (inclusiv marcaje; capace GN; capace camine) |  |  |  |  |  |
| Lipsa avertismente din partea autoritatilor cu privire la curatenia santierului sau refacerea necorespunzatoare a pavajului |  |  |  |  |  |
| Pastrare curatenie si ordine in santier si in jurul santierului |  |  |  |  |  |
| Colectare selectiva deseuri, cu depozitare temporara pe parcursul lucrarilor |  |  |  |  |  |
| Documente intocmite de executant pt. transportul deseurilor din sapaturi si metalice |  |  |  |  |  |
| CONSTATATOR | DESCRIERE ABATERE ACTIUNI STABILITE PENTRU REZOLVARE TERMEN Constatator Executant Nume/ Semnatura: Nume/ Semnatura: Data: Data: |  |  |  |  |